Извещение о проведении запроса котировок

Номер извещения:   26/12

Заказчик: ГАОУ Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием

Почтовый адрес заказчика: 450071, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3/1.

Адрес электронной почты: zpkzakupki@yandex.ru

Источник финансирования: бюджетные источники финансирования.

Контактный телефон/факс: приемная: (374) 232-65-30; каб. 206:  237-81-89.

Исполнитель: Халилов Айдар Мавлетович.

Наименование оказываемых услуг: выполнение работ по техническому обслуживанию и заправке систем кондиционирования здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников.

Максимальная цена договора:   20000 рублей.

Место оказания услуг: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3/1.

Сроки оказания услуг: с даты подписания договора по 30 мая 2012 года.

Сведения о включенных в цену услуг: цена включает в том числе расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других установленных законодательством платежей.

Срок и условия оплаты: в форме безналичного денежного расчета: 100% - оплата по факту, в течение 10 дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Место подачи котировочных заявок: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3/1, каб. 206.

Срок подачи котировочных заявок: с 10-00 часов «26» апреля 2012 г. до 16-00 часов «03» мая 2012 года (по местному времени Заказчика).

Котировочная заявка подается участником закупок заказчику в письменном виде.

Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем извещении или предложенная в них цена превышает максимальную цену, указанную в настоящем извещении.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора составляет не ранее семи и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения протокола на сайте заказчика www.medupk.ru, составленного по результатам закупки.

Приложение: форма котировочной заявки, таблица цен котировочной заявки, техническое задание, проект договора, требования к участникам закупок.

На фирменном бланке

Котировочная заявка

Дата______________________

Кому_____________________

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы, нижеподписавшиеся_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения, (для юридического лица), Ф. И. О., место жительства (для физического лица)

Контактный телефон___________________________________________________________

Почтовый адрес: _______________________________________________________________

Банковские реквизиты:__________________________________________________________

ИНН:____________ КПП ________ в лице ______________________________, Действующего на основании ___________________________________________________

предлагает оказать услуги на следующих условиях:

1. Наименование и характеристики оказываемых услуг далее указываются сведения, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок, а также участником могут быть указаны дополнительные сведения ____________________________________

2. Цена договора ______________________________________ рублей, в том числе НДС ___% ____________________________ рублей указывается размер НДС (либо ссылка на статью Налогового кодекса, в соответствии с которой НДС не уплачивается), подтверждаемая прилагаемой таблицей цен, которая является неотъемлемой частью настоящей заявки.

3. Сведения о расходах включенных (не включенных) в стоимость услуг указываются сведения о расходах включенных или не включенных в стоимость услуг, в том числе сведения о включении/не включении расходов на перевозку, разгрузку, сборку, расстановку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Участник размещения закупок согласен исполнить все условия, указанные в извещении о проведении запроса котировок, а также в проекте договора, являющемся приложением и неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок.

| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Таблица цен котировочной заявки

Настоящей заявкой поставщик обязуется оказать следующие

услуги и в объеме по указанным ценам.

| № п/п | Наименование и характеристика оказываемых услуг | Единица измерения | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО | х | х | х |  |

Примечание: Цены указываются с учетом расходов Поставщика на перевозку, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также с учетом разгрузки.

*Указать полное наименование и точную характеристику услуг – при неточности Заказчик вправе отклонить данную заявку.

_____________________________________________________________________

Должность                  (подпись, М.П.)                                 ФИО подписавшего

Техническое задание

на выполнение работ по техническому обслуживанию и заправке систем кондиционирования здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников

по адресу: г.Уфа, проезд Лесной, 3/1.

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Техническое обслуживание и заправка HAIER HSU- 09H03/Z1 | шт. | 2 |
| 2 | Техническое обслуживание и заправка SAMSUNG AQ09A5ME | шт. | 1 |
| 3 | Техническое обслуживание и заправка HAIER HCFU- 28HF03 | шт. | 1 |

ДОГОВОР №

г. Уфа «__» _______2012 г.

Государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации - Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Сабирьянова Салавата Булатовича, действующего на основании Устава и приказа от 09.12.2011 года № 343, с одной стороны, и ______________________, в лице ________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По заданию Заказчика, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить по заданию Заказчика выполнение работ по техническому обслуживанию и заправке систем кондиционирования и выдаче технического заключения о состоянии согласно спецификации (Приложение №1), (далее – Ремонт), а Заказчик обязуется оплатить Ремонт в порядке и на условиях установленных настоящим договором. 1.2.Работы должны быть оформлены документами заказа: счет Исполнителя, квитанция о приеме оборудования на ремонт, счет-фактура, акт о ремонте являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.Стоимость и сроки действия договора.

2.1. Стоимость Ремонта определяется из стоимости заменяемых при ремонте комплектующих и стоимости работ. Стоимость работ по ремонту и выдаче технического заключения определяется в соответствии с действующим на момент запроса Прейскуратом цен (Приложение 2) Исполнителя. Стоимость комплектующих определяется в соответствии с действующим на момент запроса прайс-листом (Приложение 3) Исполнителя. 2.2. Стоимость Ремонта оплачивается в течение десяти банковских дней по факту выполненных работ на основании выписанных счета, счет-фактуры и акта выполненных работ. 2.3. Источник финансирования: бюджет Республики Башкортостан. 2.4. Срок действия договора с даты подписания до «_____» _________ 2012 г.

3.Порядок сдачи приемки работ.

3.1. Работы по настоящему договору осуществляются в согласованный сторонами срок. 3.2.По окончании выполнения ремонта по настоящему договору Исполнитель направляет Заказчику Акт выполненных работ. Акт выполненных работ подписывается сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

3.3.В случае мотивированного отказа от приемки оказанных услуг по ремонту Заказчиком Исполнитель должен устранить выявленные недостатки в согласованный сторонами срок. 3.4. Если в процессе ремонта обнаруживается, что оборудование отремонтировать невозможно или нецелесообразно, то составляется соответствующий акт. Оборудование возвращается Заказчику, оплата за ремонт этого оборудования не производится.

4. Гарантийные обязательства.

4.1.На отремонтированное оборудование предоставляется гарантия Исполнителя, которая указывается в акте выполненных услуг по ремонту.

5. Ответственность сторон.

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим российским законодательством. 5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно пожара, наводнения, землетрясения, замены текущего законодательства, военных действий и др. событий, при которых исполнение настоящего Договора становится невозможным.

6. Дополнительные условия по договору

6.1.Все споры по договору стороны должны пытаться решить путем переговоров. При не достижении согласия по спорам в ходе переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

6.2.Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 6.3. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием. Юридический адрес: 450071, РБ г. Уфа, проезд Лесной, 3/1 Реквизиты для перечисления: Министерство финансов РБ (ГАОУ Центр повышения квалификации медработников л/с 30113040210) ИНН 0276016992/КПП 027601001 БИК 048073001 Р/счет 40601810400003000001 ГРКЦ НБ Республики Башкортостан Банка России г.Уфа ОКАТО 80401000000, ОКПО 01965700 ОГРН 1020202862833 Директор ____________ Сабирьянов С.Б. м.п.

Приложение № 1

Спецификация

К договору № ______ от «____» _________ 2012 г.

между ГАОУ Центр повышения квалификации медработников и __________________

Техническое задание

на выполнение работ по техническому обслуживанию и заправке систем кондиционирования здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников

по адресу: г.Уфа, проезд Лесной, 3/1.

| № п/п | Наименование и характеристика оказываемых услуг | Ед. изм. | Кол. | Цена (с НДС), руб. | Сумма (с НДС), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание и заправка HAIER HSU- 09H03/Z1 | шт. | 2 |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание и заправка SAMSUNG AQ09A5ME | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание и заправка HAIER HCFU- 28HF03 | шт. | 1 |  |  |

Итого на сумму   _________  рублей, в том числе НДС __________.

Заказчик                                                         Исполнитель

ГАОУ Центр повышения квалификации

медработников

тел.: (347) 232-65-30

450071, Республика Башкортостан,

г.Уфа, проезд Лесной, 3/1

Зам.директора _____________ С.Б.Сабирьянов		Директор __________

м.п.								м.п.

|  | Утверждено наблюдательным советом ГАОУ Центр повышения квалификации медработников Председатель наблюдательного совета ГАОУ Центр повышения квалификации медработников ____________________Р.Т.Зайнуллин «______»_______________ 2011 год Протокол заседания наблюдательного совета от 23 декабря 2011 года № 7 |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

о регламентированных закупках товаров, работ и услуг для нужд
 государственного автономного образовательного учреждения
Центр повышения квалификации –

Училище  повышения квалификации работников со средним

медицинским и фармацевтическим образованием

12. Требования к участникам закупок

12.1. Участником закупок может быть любое юридическое лицо либо несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

12.2. Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответствовать следующим требованиям:

12.2.1. Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки;

12.2.2. Не проведена ликвидация участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства - декларируется;

12.2.3. Не приостановлена деятельность участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок - декларируется;

12.2.4. Отсутствие у участника процедур закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято - декларируется;

12.2.5. Отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков - декларируется;

12.2.6. Обладание участниками процедур закупок исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание произведения науки, программ для ЭВМ и баз данных.

12.3. Требования к участникам закупок указываются в документации о торгах или извещениях, о проведении запроса предложений или запроса котировок и применяются в равной мере ко всем участникам закупок. При выявлении несоответствия участника закупок требованиям, установленным п. 12 настоящего Положения, Комиссия отказывает участнику закупок в допуске к торгам, в участии в процедурах запроса котировок, а Центр не вправе выбрать такого участника закупок в качестве единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).