Извещение о проведении запроса котировок

Номер извещения: 36/12

Заказчик: ГАОУ Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием

Почтовый адрес заказчика: 450071, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3/1.

Адрес электронной почты: zpkzakupki@yandex.ru

Источник финансирования: бюджет Республики Башкортостан и внебюджетные источники финансирования.

Контактный телефон/факс: приемная: (374) 232-65-30; каб. 206:  237-81-89.

Исполнитель: Халилов Айдар Мавлетович.

Наименование товара: поставка учебно-наглядных пособий.

Максимальная цена договора:  242394,00 рубля.

Место доставки товаров: 450071,Республика Башкортостан, г.Уфа, проезд Лесной, д. 3/1.

Сроки поставки товаров: с даты подписания договора до 30 августа 2012 года.

Сведения о включенных в цену товаров: цена включает в том числе расходы на перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других установленных законодательством платежей.

Срок и условия оплаты: в форме безналичного денежного расчета: 100% - оплата по факту, в течение 10 банковских дней после подписания товарной накладной  обеими Сторонами.

Место подачи котировочных заявок: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3/1, каб. 206.

Срок подачи котировочных заявок: с 10-00 часов «06» июня  2012 г. до 16-00 часов «13» июня 2012 года (по местному времени Заказчика).

Котировочная заявка подается участником закупок заказчику в письменном виде.

Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем извещении или предложенная в них цена превышает максимальную цену, указанную в настоящем извещении.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора составляет не ранее семи и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения протокола на сайте заказчика www.medupk.ru, составленного по результатам закупки.

Приложение: форма котировочной заявки, таблица цен котировочной заявки, спецификация, проект договора, требования к участникам закупок.

Согласовано:

Председатель Комиссии по закупкам:      ____________	Гирфанова В.Х.

Заместитель председателя:			____________	Газизова А.А.

Члены Комиссии по закупкам:		____________	Садикова Р.Ш.

____________	Гайфуллина Е.Г.

____________	Арбузова С.В.

____________	Каримов С.Т.

____________	Шакирова Д.Ф.

Секретарь Комиссии по закупкам:		____________	Ибрагимова И.И.

На фирменном бланке

Котировочная заявка

Дата______________________

Кому_____________________

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы, нижеподписавшиеся_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения, (для юридического лица), Ф. И. О., место жительства (для физического лица)

Контактный телефон___________________________________________________________

Почтовый адрес: _______________________________________________________________

Банковские реквизиты:__________________________________________________________

ИНН:____________ КПП ________ в лице ______________________________, Действующего на основании ___________________________________________________

предлагает оказать услуги на следующих условиях:

1. Наименование и характеристики поставляемых товаров далее указываются сведения, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок, а также участником могут быть указаны дополнительные сведения ____________________________________

2. Цена договора ______________________________________ рублей, в том числе НДС ___% ____________________________ рублей указывается размер НДС (либо ссылка на статью Налогового кодекса, в соответствии с которой НДС не уплачивается), подтверждаемая прилагаемой таблицей цен, которая является неотъемлемой частью настоящей заявки.

3. Сведения о расходах включенных (не включенных) в стоимость услуг указываются сведения о расходах включенных или не включенных в стоимость услуг, в том числе сведения о включении/не включении расходов на перевозку, разгрузку, сборку, расстановку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Участник размещения закупок согласен исполнить все условия, указанные в извещении о проведении запроса котировок, а также в проекте договора, являющемся приложением и неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок.

| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Таблица цен котировочной заявки

Настоящей заявкой поставщик обязуется поставить следующий товар и в объеме по указанным ценам.

| № п/п | Наименование и характеристика поставляемых товаров | Единица измерения | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО | х | х | х |  |

Примечание: Цены указываются с учетом расходов Поставщика на перевозку, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также с учетом разгрузки.

*Указать полное наименование и точную характеристику товаров – при неточности Заказчик вправе отклонить данную заявку.

_____________________________________________________________________

Должность                  (подпись, М.П.)                                 ФИО подписавшего

Спецификация

| № п/п | Наименование и характеристика поставляемых товаров | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Защитные лицевые пленки с фильтром в упаковке для ИВЛ "рот-в-рот": - синтетическая пленка и гидрофобный фильтр для предотвращения контакта со слюной или кровью пострадавшего; - двухсторонний фильтр и графические инструкции по использованию; - без содержания латекса. | шт. | 1 |
| 2. | Карманная маска для ИВЛ "Рот-маска": - с односторонним клапаном низкого сопротивления и одноразовым гидрофобным фильтром для предотвращения пассажа жидкости и выделений; - более чем 99% надежность фильтра от вирусов и бактерий; - надутый ободок для плотного прилегания маски; - с портом для кислорода (для облегчения подачи кислорода); - включает головное крепление маски; - применение маски для взрослого, ребенка и младенца; - заменяемый нереверсивный клапан и фильтр; - без содержания латекса; - разнообразные и привлекательные варианты упаковки. | шт. | 5 |
| 3. | Конхотом с круглым отверстием №1: - длина – 189 мм; - описание рабочей части – диаметр 9,4 мм; - отверстие круглой формы; -материал: нержавеющая медицинская сталь; - форма: изогнутая. | шт. | 1 |
| 4. | Лестничная шина Крамера для рук: предназначена для фиксации плечевой, локтевой, лучезапястного сустава. Изготовлено из проволоки в виде плоской лестницы. Размер шины Крамера для рук-72см х12см. | шт. | 2 |
| 5. | Лестничная шина Крамера для ног: предназначена для фиксации нижней конечности, тазо-бедренного, коленного, голеностопного сустава с костями бедра и голени. Изготовлено из проволоки в виде плоской лестницы. Размер шины Крамера для ног-120см х 12см | шт. | 2 |
| 6. | Манекен - тренажер для проведения сердечно-легочной и мозговой реанимации с индикацией и тестовыми режимами, электронным пультом контроля: -тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации, пружинно-механический, с индикацией правильности выполнения действий, настенным табло и тестовыми режимами-манекен (1700х550х250мм/11,6кг); - представляет собой полную модель человека и предназначена для отработки навыков оказания экстренной доврачебной помощи; - снабжен электронным пультом контроля, с помощью которого определяется: правильность положения головы, состояние поясного ремня, достаточность вдуваемого воздуха, усиление компрессии, правильность положения рук при непрямом массаже сердца, правильность проведения реанимации одним или двумя спасателями, состояние зрачков пострадавшего, появление пульса; - пять режимов использования тренажера: 1-учебный-используется для отработки отдельных элементов реанимации 2-тестовый-режим реанимации одним спасателем (2-15) 3-тестовый-режим реанимации двумя спасателями (1-5) 4-тестовый-режим, добавленный по рекомендации Европейского Совета по реанимации (2-30) 2008г 5-тестовый-режим, добавленный по рекомендации Европейского Совета по реанимации (30-2) 2008г; - после правильного проведения комплекса реанимации тренажер автоматически «оживает»: появляется пульс на сонной артерии, сужаются зрачки пострадавшего; - электропитание тренажера от сети 220В 50Гц через блок питания или источник постоянного тока 12В, через специально прилагаемые провода; -компактность укладки при транспортировке. | шт. | 1 |
| 7. | Манекен CHOKING CHARLIE (Поперхнувшийся Чарли) для обучения выполнению приема Геймлиха с использованием имитаторов фрагментов пищи: - реалистичная анатомическая структура и адекватная ответная реакция при выполнении приема; - реалистичный торс манекена; - внешний вид взрослого мужчины; Комплектация: порошок талька, имитаторы фрагментов пищи, майка и транспортная сумка. | шт. | 1 |
| 8. | Жгут резиновый кровоостанавливающий: длина 69 см, ширина 1,5 см. | шт. | 5 |
| 9. | Комплект шин вакуумный взрослый: для оперативной иммобилизации конечностей человека, грудной клетки и шеи, при их сложных переломах и травмах. Комплект шин включает: шину на ногу, шину на руку, шину на шею и грудную клетку, шину на бедро, вакуумный насос, сумку-упаковку. Технические характеристики: температура окружающего воздуха от -40 до +40 °С, длина шин на руку 700мм, на ногу 1020-1050мм, на шею и грудную клетку 650-690мм, на бедро регулируется. Масса комплекта шин (не более) 7 кг. | шт. | 1 |
| 10. | Комплект шин вакуумный детский: для оперативной иммобилизации конечностей человека, грудной клетки и шеи, при их сложных переломах и травмах. Комплект шин включает: шину на ногу, шину на руку, шину на шею и грудную клетку, шину на бедро, вакуумный насос, сумку-упаковку. Технические характеристики: температура окружающего воздуха от -40 до +40 °С, длина шин на руку 500 мм, на ногу 750 мм, на шею и грудную клетку 610 мм, на бедро регулируется. Масса комплекта шин (не более) 6 кг. | шт. | 1 |
| 11. | Массажный стол с электроприводом: 2-секционный массажный стол, 2 пары подлокотников. Регулировка высоты осуществляется электроприводом, - длина 200 см - ширина 55 см (по желанию 55-75 см) . - регулировка по высоте 55-95 см - максимальная нагрузка 200 кг. - Электродвигатели пр-во Германия, грузоподъёмность 400 кг. - подключение к сети 220-240в/50 гц/2,8А - износостойкая винилис кожа медицинского назначения. - поролон повышенной плотности. | шт. | 2 |
| 12. | Силиконовые массажные банки (для вакуумного массажа): в наборе 4 шт., материал – силикон, размер: диаметр – 22 мм; 35 мм; 50 мм; 65 мм; цвет: любой. | набор | 1 |
| 13. | Нож (игла) парацентоз штыкообразный НК 175х4: материал – нержавеющая сталь. | шт. | 1 |
| 14. | Пила (Джигле) проволочная витая Джигли: материал - нержавеющая сталь.. | шт. | 1 |
| 15. | Пинцет зубчатолапчатый: материал - нержавеющая сталь, длина - 200мм. | шт. | 1 |

проект

Договор №_________

г. Уфа                                                   	                       «___» ____________ 2012 г.

Государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации - Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Сабирьянова Салавата Булатовича, действующего на основании Устава и приказа от 09.12.2011 года № 343, с одной стороны, и                                               , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице                                                                    , действующего на основании                   ,  с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется поставить, а Заказчик - принять и оплатить в порядке и на условиях, определенных Договором 				 (далее - Товар) в соответствии со спецификацией (Приложение № 1) к настоящему Договору, являющейся его (Договора) неотъемлемой частью.

- ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора составляет               ,00 (                                           ) рублей, в том числе НДС 18 % -                       ,00 (                                      ) рублей. Цена договора является фиксированной и не может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке.

2.2. Цена Договора установлена с учетом транспортных расходов, расходов связанных с доставкой Товара, отгрузкой и разгрузкой на склад Заказчика, расходов на уплату налогов и других обязательных платежей, остается неизменной в течение всего срока действия договора и не подлежит изменению в связи с изменениями МРОТ, налогового законодательства, иных обстоятельств.

2.3. Поставка Товара осуществляется по ценам в рублях Российской Федерации (далее - руб.).

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- Оплата Товара по настоящему Договору осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета Исполнителя, Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить Заказчику о новых реквизитах. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Исполнителя, несет Исполнитель.

- Оплата производится в форме безналичного денежного расчета по факту поставки Товара, в течение 10 дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, товарной накладной, выставленного Заказчику счета, счета-фактуры.

- Источник финансирования: бюджет Республики Башкортостан и внебюджетные источники финансирования.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям Договора.

4.1.2. Осуществлять в течение семи календарных дней проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству, составить и подписать соответствующие документы (счет-фактура, накладная, акт сдачи-приемки выполненных работ).

4.2. Исполнитель обязан:

4.2.1. Поставить товар в сроки, указанные в п. 5.3.

4.2.2. Восполнить недопоставленное количество товара в сроки, определенные Заказчиком.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Приобрести недопоставленный товар у других лиц с отнесением на Исполнителя всех необходимых и разумных расходов на их приобретение в случае, если Исполнитель не поставил предусмотренное Договором количество товара, либо не выполнил требования Заказчика о замене недоброкачественного товара в установленный срок.

4.3.2. Расторгнуть в судебном порядке настоящий Договор в случаях, установленных законодательством.

4.4. Исполнитель вправе:

4.4.1. Потребовать от Заказчика оплату за поставленный товар.

5. УСЛОВИЯ И СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1. Датой поставки партии Товара считается дата подписания Заказчиком счета-фактуры, накладной и акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.2. Поставка Товара осуществляется на склад Заказчика, находящегося по адресу: 450071, Республика Башкортостан, город Уфа, проезд Лесной, 3/1.

Поставка, отгрузка Товара на склад Заказчика, разгрузка на складе Заказчика осуществляются силами Исполнителя.

5.3. Поставка Товара осуществляется с даты подписания Договора до «___» ___________ 2012 года.

6. ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1. Исполнитель гарантирует качество поставляемого Товара. При поставке Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе в течение семи рабочих дней заявить Исполнителю претензию по качеству Товара и предъявить Исполнителю требования, предусмотренные ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения Исполнителем  условий о количестве, о качестве Товара, указанных в спецификации к настоящему Договору, Заказчик обязан в течение семи рабочих дней известить Исполнителя о ненадлежащем исполнении настоящего Договора.

6.3. В случае, предусмотренном подпунктом 6.2. настоящего Договора Исполнитель обязан устранить выявленные нарушения в течение семи рабочих дней с момента извещения Исполнителя о ненадлежащем исполнении Договора. Моментом извещения Исполнителя о ненадлежащем исполнении Договора является дата получения Исполнителя почтового уведомления с извещением о ненадлежащем исполнении Договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается договором в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. Исполнитель обязан возместить убытки, включая упущенную выгоду Заказчика, возникшие в результате неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем Договора.

7.4. Ни одна из сторон Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы.

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, которая не исполняет своих обязательств вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

8.1. Исполнитель гарантирует качество поставляемого Товара, соответствие их сертификатам, государственным стандартам и другим документам удостоверяющих их качество.

8.2. Гарантийный срок, на поставляемый Товар по настоящему Договору, составляет согласно гарантийному сроку установленного производителем Товара.

8.3. Если в период гарантийной эксплуатации Товара обнаружатся неисправности, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Исполнитель принимает на себя все обязательства по дальнейшему гарантийному ремонту и обслуживанию неисправного Товара. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения неисправностей.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия Договора, разрешаются путем переговоров.

9.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в судебном порядке, по месту нахождения ответчика.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до «___» _____ 2012 года.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

13. ДОГОВОРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

13.1. Перечисленные ниже документы составляют настоящий Договор между Заказчиком и Исполнителем, и каждый из них должен рассматриваться и толковаться как неотъемлемая часть Договора:

- Приложение № 1;

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик                                                         Исполнитель

| Государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Проезд Лесной 3/1, тел.: (347) 232-65-30 Министерство финансов РБ (ГАОУ Центр повышения квалификации медработников л/с 30113040210) ИНН 0276016992 / КПП 027601001 БИК 048073001 Р/счет 40601810400003000001 ГРКЦ НБ Республики Башкортостан Банка России г. Уфа ОКАТО 80401000000, ОКПО 01965700 ОГРН 1020202862833 Зам.директора __________ С.Б. Сабирьянов м.п. | Директор ____________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

Спецификация

К Договору № ______ от «____» _________ 2012 г.

между ГАОУ ЦПК медработников и ______________________________

| № п/п | Наименование и характеристика поставляемых товаров | Единица измерения | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Заказчик                                                                                              Поставщик

ГАОУ Центр повышения

квалификации медработников

тел. (347) 232-37-22

450071, г. Уфа, ул. проезд Лесной, 3/1

Зам.директора     ________________  С.Б. Сабирьянов               Директор     _______________

м.п.                                                                                                     м.п.

|  | Утверждено наблюдательным советом ГАОУ Центр повышения квалификации медработников Председатель наблюдательного совета ГАОУ Центр повышения квалификации медработников ____________________Р.Т.Зайнуллин «______»_______________ 2011 год Протокол заседания наблюдательного совета от 23 декабря 2011 года № 7 |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

о регламентированных закупках товаров, работ и услуг для нужд
 государственного автономного образовательного учреждения
Центр повышения квалификации –

Училище  повышения квалификации работников со средним

медицинским и фармацевтическим образованием

12. Требования к участникам закупок

12.1. Участником закупок может быть любое юридическое лицо либо несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

12.2. Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответствовать следующим требованиям:

12.2.1. Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки;

12.2.2. Не проведена ликвидация участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства - декларируется;

12.2.3. Не приостановлена деятельность участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок - декларируется;

12.2.4. Отсутствие у участника процедур закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято - декларируется;

12.2.5. Отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков - декларируется;

12.2.6. Обладание участниками процедур закупок исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание произведения науки, программ для ЭВМ и баз данных.

12.3. Требования к участникам закупок указываются в документации о торгах или извещениях, о проведении запроса предложений или запроса котировок и применяются в равной мере ко всем участникам закупок. При выявлении несоответствия участника закупок требованиям, установленным п. 12 настоящего Положения, Комиссия отказывает участнику закупок в допуске к торгам, в участии в процедурах запроса котировок, а Центр не вправе выбрать такого участника закупок в качестве единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).