Извещение о проведении запроса котировок

Номер извещения:   46/12

Заказчик: государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием.

Почтовый адрес заказчика: 450071, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3/1.

Адрес электронной почты: zpkzakupki@yandex.ru

Контактный телефон/факс: приемная: (374) 232-65-30; каб. 206:  237-81-89.

Исполнитель: Халилов Айдар Мавлетович.

Наименование оказываемых услуг: кронирование веток и верхушек деревьев расположенных вдоль линии электропередач, вывоз обрезков деревьев.

Максимальная цена договора: 55000 рублей.

Место оказания услуг: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3/1.

Сроки оказания услуг: с даты подписания договора по 22 октября 2012 года.

Сведения о включенных в цену услуг: цена включает в том числе расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, транспортные расходы и других установленных законодательством платежей, а также иные расходы, связанные с выполнением работ, в случае их возникновения.

Срок и условия оплаты: в форме безналичного денежного расчета: 100% - оплата по факту, в течение 10 дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Место подачи котировочных заявок: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3/1, каб. 206.

Срок подачи котировочных заявок: с 10-00 часов «13» сентября 2012 г. до 16-00 часов «19» сентября 2012 года (по местному времени Заказчика).

Котировочная заявка подается участником закупок заказчику в письменном виде.

Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем извещении или предложенная в них цена превышает максимальную цену, указанную в настоящем извещении.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора составляет не ранее семи и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения протокола на сайте заказчика www.medupk.ru, составленного по результатам закупки.

Приложение: форма котировочной заявки, таблица цен котировочной заявки, спецификация, проект договора, требования к участникам закупок.

Согласовано:

Председатель Комиссии по закупкам:      ____________	Гирфанова В.Х.

Заместитель председателя:			____________	Газизова А.А.

Члены Комиссии по закупкам:		____________	Гайфуллина Е.Г.

____________	Арбузова С.В.

____________	Каримов С.Т.

____________            Ильин А.А.

____________            Смагин М.А.

____________	Шакирова Д.Ф.

Секретарь Комиссии по закупкам:		____________	Ибрагимова И.И.

На фирменном бланке

Котировочная заявка

Дата______________________

Кому_____________________

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы, нижеподписавшиеся_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения, (для юридического лица), Ф. И. О., место жительства (для физического лица)

Контактный телефон___________________________________________________________

Почтовый адрес: _______________________________________________________________

Банковские реквизиты:__________________________________________________________

ИНН:____________ КПП ________ в лице ______________________________, Действующего на основании ___________________________________________________

предлагает оказать услуги на следующих условиях:

1. Наименование и характеристики оказываемых услуг далее указываются сведения, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок, а также участником могут быть указаны дополнительные сведения ____________________________________

2. Цена договора ______________________________________ рублей, в том числе НДС ___% ____________________________ рублей указывается размер НДС (либо ссылка на статью Налогового кодекса, в соответствии с которой НДС не уплачивается), подтверждаемая прилагаемой таблицей цен, которая является неотъемлемой частью настоящей заявки.

3. Сведения о расходах включенных (не включенных) в стоимость услуг указываются сведения о расходах включенных или не включенных в стоимость услуг, в том числе сведения о включении/не включении расходов на перевозку, разгрузку, сборку, расстановку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Участник размещения закупок согласен исполнить все условия, указанные в извещении о проведении запроса котировок, а также в проекте договора, являющемся приложением и неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок.

| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Таблица цен котировочной заявки

Настоящей заявкой поставщик обязуется оказать следующие

услуги и в объеме по указанным ценам.

| № п/п | Наименование и характеристика оказываемых услуг | Единица измерения | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО | х | х | х |  |

Примечание: Цены указываются с учетом расходов Поставщика на перевозку, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также с учетом разгрузки.

*Указать полное наименование и точную характеристику услуг – при неточности Заказчик вправе отклонить данную заявку.

_____________________________________________________________________

Должность                  (подпись, М.П.)                                 ФИО подписавшего

Спецификация

| № п/п | Наименование и характеристика оказываемых услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кронирование веток и верхушек деревьев расположенных вдоль линии электропередач, вывоз обрезков деревьев. | деревья | 11 |

Договор №_________  (проект)

г. Уфа                                                                                                 «___» ____________ 2012 г.

Государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации - Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Сабирьянова Салавата Булатовича, действующего на основании Устава и приказа от ___________, с одной стороны, и                                               , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице                                                                    , действующего на основании                   ,  с другой стороны, руководствуясь Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от «___»_____________2012г. № ________,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги: обрубку веток и верхушек деревьев расположенных вдоль линии электропередач, вывоз обрезков деревьев, а Заказчик - принять и оплатить в порядке и на условиях, определенных Договором  (далее - Услуга) в соответствии со спецификацией (Приложение № 1) к настоящему Договору, являющейся его (Договора) неотъемлемой частью.

- ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора составляет               ,00 (                                           ) рублей, в том числе НДС 18 % -                       ,00 (                                      ) рублей. Цена договора является фиксированной и не может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке.

2.2. Цена Договора установлена с учетом транспортных расходов связанных с вывозом, расходов на уплату налогов и других обязательных платежей, остается неизменной в течение всего срока действия договора и не подлежит изменению в связи с изменениями МРОТ, налогового законодательства, иных обстоятельств.

2.3. Оказание Услуг осуществляется по ценам в рублях Российской Федерации (далее - руб.).

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- Оказание Услуг по настоящему Договору осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета Исполнителя, Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить Заказчику о новых реквизитах. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Исполнителя, несет Исполнитель.

- Оплата производится в форме безналичного денежного расчета 100% - по факту выполненных работ в течение 10 дней после подписания акта выполненных работ обеими Сторонами.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Принять и оплатить выполненные работы согласно условиям Договора.

4.1.2. Произвести проверку оказанных услуг по количеству и качеству, составить и подписать соответствующие документы (счет-фактура, акт выполненных работ).

4.2. Исполнитель обязан:

4.2.1. Оказать Услуги качественно и в сроки, указанные в п. 5.3.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Расторгнуть в судебном порядке настоящий Договор в случаях, установленных законодательством.

4.4. Исполнитель вправе:

4.4.1. Потребовать от Заказчика оплаты выполненных работ.

5. УСЛОВИЯ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

5.1. Оказания услуг осуществляется с даты подписания Договора до «___» ___________ 2012 года.

5.2. Оказание Услуг осуществляется по адресу: 450071, Республика Башкортостан,

г. Уфа, проезд Лесной, 3/1.

Вывоз обрезанных веток осуществляются силами Исполнителя.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается договором в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Ни одна из сторон Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы.

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, которая не исполняет своих обязательств вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия Договора, разрешаются путем переговоров.

7.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в судебном порядке, по месту нахождения ответчика.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до  «__»  _______ 2012 г.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик                                                         Исполнитель

| ГАОУ Центр повышения квалификации медработников 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, 3/1, тел.: (347) 232-65-30 Министерство финансов РБ (ГАОУ Центр повышения квалификации медработников л/с 30113040210) ИНН 0276016992 / КПП 027601001 БИК 048073001 Р/счет 40601810400003000001 ГРКЦ НБ Республики Башкортостан Банка России г. Уфа ОКАТО 80401000000, ОКПО 01965700 ОГРН 1020202862833 Зам.директора __________ С.Б. Сабирьянов м.п. | Директор ____________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

Спецификация

К договору № ______ от «____» _________ 2012 г.

между ГАОУ Центр повышения квалификации медработников и __________________

| № п/п | Наименование и характеристика оказываемых услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена (с НДС), руб. | Сумма (с НДС), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

Итого на сумму   _________  рублей, в том числе НДС __________.

Заказчик                                                         Исполнитель

ГАОУ Центр повышения квалификации

медработников

тел.: (347) 232-65-30

450071, Республика Башкортостан,

г.Уфа, проезд Лесной, 3/1

Зам.директора _____________ С.Б.Сабирьянов		Директор __________

м.п.								м.п.

|  | Утверждено наблюдательным советом ГАОУ Центр повышения квалификации медработников Председатель наблюдательного совета ГАОУ Центр повышения квалификации медработников ____________________Р.Т.Зайнуллин «______»_______________ 2011 год Протокол заседания наблюдательного совета от 23 декабря 2011 года № 7 |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

о регламентированных закупках товаров, работ и услуг для нужд
 государственного автономного образовательного учреждения
Центр повышения квалификации –

Училище  повышения квалификации работников со средним

медицинским и фармацевтическим образованием

12. Требования к участникам закупок

12.1. Участником закупок может быть любое юридическое лицо либо несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

12.2. Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответствовать следующим требованиям:

12.2.1. Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки;

12.2.2. Не проведена ликвидация участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства - декларируется;

12.2.3. Не приостановлена деятельность участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок - декларируется;

12.2.4. Отсутствие у участника процедур закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято - декларируется;

12.2.5. Отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков - декларируется;

12.2.6. Обладание участниками процедур закупок исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание произведения науки, программ для ЭВМ и баз данных.

12.3. Требования к участникам закупок указываются в документации о торгах или извещениях, о проведении запроса предложений или запроса котировок и применяются в равной мере ко всем участникам закупок. При выявлении несоответствия участника закупок требованиям, установленным п. 12 настоящего Положения, Комиссия отказывает участнику закупок в допуске к торгам, в участии в процедурах запроса котировок, а Центр не вправе выбрать такого участника закупок в качестве единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).