| Извещение о проведении закупки |
| --- |
| (в редакции № 1 от 16.12.2016 ) |
| Номер извещения: | 31604506742 |
| Наименование закупки: | Приобретение товаров по программе "Доступная среда". |
| Способ проведения закупки: | Запрос котировок в электронной форме |
| Наименование электронной площадки в сети Интернет: | ООО «БашЗаказ» |
| Адрес электронной площадки в сети Интернет: | http://www.bashzakaz.ru |
| Заказчик |
| Наименование организации: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ" |
| Место нахождения: | 450071, БАШКОРТОСТАН Респ, г УФА, пр ЛЕСНОЙ, дом 3, корпус 1 |
| Почтовый адрес: | 450071, Башкортостан республика, Уфа, проезд Лесной, дом 3/1 |
| Контактная информация |
| Ф.И.О: | Халилов Айдар Мавлетович |
| Адрес электронной почты: | cpkzakup@yandex.ru |
| Телефон: | +7 (347) 2326530 |
| Факс: | +7 (347) 2326530 |
| Предмет договора |
| Лот №1 |
| Сведения о позиции плана закупки: | План закупки № 2150151201, позиция плана 60 |
| Предмет договора: | Приобретение товаров по программе "Доступная среда". |
| Начальная (максимальная) цена договора: | 109 000.00 Российский рубль |
| Информация о товаре, работе, услуге: |
| № Классификация по ОКПД2 Классификация по ОКВЭД2 Ед. измерения Количество (объем) Дополнительные сведения 1 46.18 Услуги по оптовой торговле прочими отдельными товарами за вознаграждение или на договорной основе 46.1 Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе Единица 9.00 |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 |
| Место поставки (адрес): | В соответствии с документацией Запроса котировок. |
| Требования к участникам закупки |
| Участники закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков |  |
| Информация о документации по закупке |
| Срок предоставления документации: | с 16.12.2016 по 22.12.2016 |
| Место предоставления документации: | ООО «БашЗаказ» http://www.bashzakaz.ru |
| Порядок предоставления документации: | В соответствии с регламентом ЭТП. |
| Официальный сайт, на котором размещена документация: | www.zakupki.gov.ru |
| Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке |
| Размер платы: | Плата не требуется |
| Информация о порядке проведения закупки |
| Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени): | 22.12.2016 15:00 |
| Рассмотрение заявок |
| Дата и время (по местному времени): | 23.12.2016 11:00 |
| Место: | 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3, корп. 1 |
| Проведение закупки в электронной форме |
| Дата и время подведения итогов (по местному времени): | 23.12.2016 11:00 |

Документация запроса котировок в электронной форме

Наименование предоставляемого товара: Приобретение товаров по программе «Доступная среда».

1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика:

В соответствии с техническим заданием (Приложение №3).

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:

Котировочная заявка должна содержать следующие требования:

-наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника закупок;

-идентификационный номер налогоплательщика;

-наименование и характеристики поставляемых товаров в случае проведения  запроса котировок цен товаров, на поставку которых проводится закупка. При этом  в случае, если иное  не предусмотрено  извещением о проведении запроса  котировок,  поставляемые товары должны быть новыми товарами;

-согласие участника  закупок исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

-цена товара, работы, услуги с указанием  сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие  обязательные платежи).

Котировочная заявка должна быть представлена в соответствии с настоящей документацией запроса котировок и по прилагаемой форме (Приложение №1).

3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:

Предложение должно быть представлено в соответствии с настоящей документацией запроса котировок, согласно прилагаемой со спецификацией (Приложение №3) и по прилагаемой форме (Приложение №2).

4. Место, условия и сроки поставки товара:

450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проезд Лесной, д.3, корп.1.

Поставка в течение 30 дней с даты заключения договора.

5. Начальная (максимальная) цена договора: 109 000 (сто девять тысяч) рублей.

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара:

Оплата производится в форме безналичного денежного расчета по факту поставки Товара, в течение 20 банковских дней, с даты подписания товарной накладной, выставленного Заказчику счета, счета-фактуры, товарной накладной.

7. Порядок формирования цены договора:

Цена установлена с учетом транспортных расходов, расходов связанных с доставкой, расходов на уплату налогов  (в т.ч. НДС) и других обязательных платежей.

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

Котировочная заявка подается участником закупок на электронную площадку, для участия в запросе  котировок в электронной форме в сроки и по форме, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и регламенте электронной площадки.

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку.

Комиссия по закупкам отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем извещении или предложенная в них цена превышает максимальную цену, указанную в настоящем извещении.

При осуществлении закупки Заказчик вправе объявить процедуру проведения закупки несостоявшейся или завершить процедуру закупки без заключения договора по ее результатам в любое время, не возмещая участникам закупок понесенные ими расходы в связи с участием в процедуре запроса котировок в электронной форме.

Место подачи котировочных заявок: www.bashzakaz.ru

Дата начала и дата окончания срока подачи заявок:

с 14-00 час. 16 декабря  2016 г. до 15-00 час. 22 декабря 2016 г. (по местному времени заказчика).

9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

Участником закупок может быть любое юридическое лицо либо несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответствовать следующим требованиям:

-Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки;

-Не проведена ликвидация участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства - декларируется;

-Не приостановлена деятельность участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок - декларируется;

-Отсутствие у участника процедур закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято - декларируется;

-Отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков - декларируется;

-Обладание участниками процедур закупок исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание произведения науки, программ для ЭВМ и баз данных.

10. Порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

В случае,  если у участника закупок  возникнет необходимость в получении разъяснений положений документации запроса котировок, он вправе направить соответствующий запрос заказчику на электронно-торговую площадку www.bashzakaz.ru и на электронную почту cpkzakup@yandex.ru,  но не позднее, чем за один рабочий день до дня окончания срока подачи котировочных заявок. В случае если запрос на разъяснения поступил позднее срока, установленного в настоящем подпункте, разъяснения на такой запрос не предоставляются.

11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд  Лесной, д. 3, корп. 1., 23 декабря 2016 г. в 11-00 час. (по местному времени заказчика).

12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Комиссия в течение не более десяти  дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.

Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

В том случае, если по результатам рассмотрения котировочных заявок Комиссией было принято решение об отклонении котировочных заявок всех участников закупок, представивших котировочные заявки, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

В случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок только один участник закупок, подавший котировочную заявку, признан участником запроса котировок, и его котировочная заявка отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик заключает договор с таким участником.

Договор составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной участником закупок, подавшим такую котировочную заявку.

13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Победителем запроса котировок признается участник закупок, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупок победителем запроса котировок признается участник закупок, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупок.

14. Порядок заключения договора по итогам запроса котировок, срок подписания договора:

По результатам процедуры закупки на поставку товаров  в сроки предусмотренные документацией о закупке заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке  участником, с которым заключается договор.

Договор может быть заключен не ранее чем семи   и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола, составленного по результатам закупки.

В случае  если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок,  подписанный им договор, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.

В случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор,  а также о возмещении убытков, причиненных уклонением  от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, который занял второе место после победителя. Заказчик также вправе заключить договор с участником закупки, который занял второе место после победителя, при отказе Заказчика от заключения договора с победителем в случаях, предусмотренных настоящим Положением. При этом заключение договора для участника закупки, который занял второе место после победителя, является обязательным.  В случае уклонения участника закупки, который занял второе место после победителя, от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании процедуры закупки несостоявшейся. В случае если Заказчик отказался в соответствии с настоящим Положением от заключения договора с победителем и с участником закупки, который занял второе место после победителя, процедура закупки признается несостоявшейся.

Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. В иных случаях изменение или расторжение договора, заключаемого по результатам процедуры закупки, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных Положением о закупке ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации».

Условия, не предусмотренные в документации запроса котировок, регулируются Положением о закупке ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации».

Приложение:

форма котировочной заявки приложение №1;

таблица цен котировочной заявки приложение №2;

спецификация приложение №3.

Приложение № 1

Котировочная заявка

Дата______________________

Кому_____________________

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы, нижеподписавшиеся______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения, (для юридического лица), Ф. И. О., место жительства (для физического лица)

Контактный телефон___________________________________________________________

Фактический адрес: ___________________________________________________________

Банковские реквизиты:__________________________________________________________

ИНН ________, КПП_______, ОГРН_________, ОКПО__________, ОКТМО  ___________, ОКОПФ________, дата постановки на учет в налоговом органе ______, в лице _____________________, действующего на основании ___________________________________,

предлагает осуществить поставку товара на следующих условиях:

1. Наименование и характеристика поставляемого товара далее указываются сведения, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, а также участником могут быть указаны дополнительные сведения ____________________________________________________________________________

2.  Цена договора  ______________________________________ рублей, в том числе НДС ___% ____________________________ рублей указывается размер НДС (либо ссылка на статью Налогового кодекса, в соответствии с которой НДС не уплачивается).

3. Сведения о расходах включенных (не включенных) в стоимость товара, указываются сведения о расходах включенных или не включенных в стоимость товара, в том числе сведения о включении/не включении расходов на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Участник размещения заказа согласен исполнить все условия, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, а также в проекте договора, являющемся приложением и неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

| (должность) М.П. |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

Таблица цен котировочной заявки

Настоящей заявкой поставщик обязуется осуществить поставку товаров в объеме по указанным ценам.

| № п/п | Наименование и характеристика поставляемых товаров, работ, услуг | Единица измерения | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (в т.ч. НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | шт. |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х |  |

_____________________________________________________________________

Должность                  (подпись, М.П.)                                 ФИО подписавшего

Приложение № 3

| Техническое задание |
| --- |
| № п/п | Наименование | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки (наименование показателей) | Ед. измер | Минимальные и максимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться. | Кол-во |
| 1 | Информационный тактильный знак «Кнопка вызова» | Тактильные указатели предназначены для людей с ограниченным зрением. Чтение таблички производится путем ощупывания поверхности таблички иопределения значения. Поставляемый товар должен быть новым товаром, не иметь повреждений и дефектов (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) |  | наличие | 3 шт. |
|  |  | Тактильная табличка: материал - акриловое стекло |  | наличие |  |
|  |  | общая толщина тактильного знака | мм | не менее 6 |  |
|  |  | высота рельефа | мм | не менее 3 |  |
|  |  | Крепление - двусторонний скотч или отверстие под саморез |  | наличие |  |
|  |  | Размер таблички | мм | 200х200 |  |
|  |  | Размер таблички | мм | не менее 300х400 |  |
|  |  | Толщина таблички | мм | Не менее 3 |  |
|  |  | Дублирование текста |  | Шрифтом Брайля |  |
|  |  | Цвет печати информации |  | Монохром |  |
| 2 | Кнопка вызова для улицы | Поставляемый товар должен быть новым товаром, не иметь повреждений и дефектов (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) |  | Наличие | 3 шт. |
|  |  | Специализированная для инвалидов, антивандальная, всепогодная |  | Наличие |  |
|  |  | Зона нажатия | мм | Не менее 10 |  |
|  |  | Крепление, батарейка |  | В комплекте |  |
|  |  | Радиус действия по прямой | м | Не менее 100в прямой видимости |  |
| 3 | Табло вызова | Поставляемый товар должен быть новым товаром, не иметь повреждений и дефектов (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) |  | наличие | 1 шт. |
|  |  | Приемник с звуковой, световой и текстовой индикацией |  | наличие |  |
|  |  | Радиус приёма сигнала | м | Не менее 100 в свободном пространстве |  |
| 4 | Дорожный знак "Парковка для инвалидов" | Поставляемый товар должен быть новым товаром, не иметь повреждений и дефектов (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) В соответствии с ГОСТ 23457-86 (п.2.8.21), “табличка “Инвалиды” должна применяться со знаком “Место стоянки” для указания того, что стояночная площадка (или ее часть) отведена для стоянки транспортных средств, управляемых инвалидами”. |  | наличие | 1 шт. |
|  |  | Знак парковки Р (по ГОСТ № 6.4) | мм | Не менее 700х700 |  |
|  |  | Знак инвалида (по ГОСТ № 8.17) | мм | Не менее 700х350 |  |
|  |  | Крепление к трубе |  | наличие |  |
|  |  | Диаметр трубы | мм | Не менее 50 |  |
|  |  | Длина трубы | м | Не менее 3 |  |
| 5 | Трафарет "Парковка для инвалида" | Материал |  | металл | 1 шт. |
|  |  | Толщина металла | мм | Не менее 2 |  |
|  |  | Размер | мм | Не менее 1000х1000 |  |
|  |  | Самодельное изготовление |  | Допускается |  |
| 6 | Пандус складной 2-х секционный | Поставляемый товар должен быть новым товаром, не иметь повреждений и дефектов (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) |  |  | 1 шт. |
|  |  | Материал |  | Алюминий |  |
|  |  | Противоскользящее рифление |  | Наличие |  |
|  |  | Ширина пандуса | мм | 720 |  |
|  |  | Длина пандуса | мм | Не менее 910 Не более 1525 |  |
|  |  | Грузоподъемность | кг | Не менее 270 |  |
| 7 | Пандус телескопический 2-х секционный | Поставляемый товар должен быть новым товаром, не иметь повреждений и дефектов (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) |  |  | 1 шт. |
|  |  | Материал |  | Алюминий, покрытый противоскользящей поверхностью |  |
|  |  | Внешняя ширина секции | мм | Не менее 210 |  |
|  |  | Внутренняя ширина секции | мм | Не менее 170 |  |
|  |  | Длина пандуса | мм | Не менее 2400 Не более 3050 |  |
|  |  | Грузоподъемность | кг | Не менее 270 |  |
| 8 | Пандус откидной с креплением в стену | Поставляемый товар должен быть новым товаром, не иметь повреждений и дефектов (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) |  |  | 4,6 п.м |
|  |  | Материал |  | Алюминий |  |
|  |  | Противоскользящее рифление |  | Наличие |  |
|  |  | Внешняя ширина секции | мм | Не менее 210 |  |
|  |  | Внутренняя ширина секции | мм | Не менее 170 |  |
|  |  | Длина пандуса | мм | Не менее 4500 |  |
|  |  | Грузоподъемность | кг | Не менее 270 |  |
|  |  | Крепление, замок |  | Наличие |  |
|  |  | Самодельное изготовление с монтажом |  | Допускается |  |

ПРОЕКТ

Договор №

г. Уфа                            	                                                                    «__»  _______ 201_ г.

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Башкортостан  «Центр повышения квалификации», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Сабирьянова Салавата Булатовича, действующего на основании Устава и приказа от 10.07.2014 года № 63, с одной стороны,                 и______________, в лице ______________________ действующего на основании __________,  именуемое в дальнейшем «Поставщик», в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011г. N223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", на основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от _____ № _________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик - принять и оплатить в порядке и на условиях, определенных Договором – товаров по программе «Доступная среда» (далее «Товар») в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору, являющимся его (Договора) неотъемлемой частью.

- ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора составляет________ рублей (_______рублей, 00 коп.),  в том числе НДС -   ___% или НДС не облагается согласно ________________). Цена договора является фиксированной и не может быть изменена в течение всего срока действия договора в одностороннем порядке.

2.2. Цена Договора установлена с учетом транспортных расходов, расходов связанных с доставкой Товара, отгрузкой на склад Заказчика, расходов на уплату налогов и других обязательных платежей.

2.3. Поставка Товара осуществляется по ценам в рублях Российской Федерации (далее - руб.).

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- Оплата Товара по настоящему Договору осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщика, Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить Заказчику о новых реквизитах. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

- Оплата производится в форме безналичного денежного расчета по факту поставки Товара, в течение 20 банковских дней, с даты подписания товарной накладной, выставленного Заказчику счета, счета-фактуры.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.    Заказчик обязан:

4.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям Договора.

4.1.2. Осуществить в течение семи календарных дней проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству, подписать соответствующие документы (товарная накладная).

4.2.    Поставщик обязан:

4.2.1. Поставить товар в сроки, указанные в п. 5.3.

4.2.2. При необходимости произвести установку и монтаж товара на объекте Заказчика.

4.2.3.Восполнить недопоставленное количество товара в сроки, определенные Заказчиком.

4.3.    Заказчик вправе:

4.3.1. Приобрести недопоставленный товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение в случае, если Поставщик не поставил предусмотренное Договором количество товара, либо не выполнил требования Заказчика о замене недоброкачественного товара в установленный срок.

4.3.2. Расторгнуть в судебном порядке настоящий Договор в случаях, установленных законодательством.

4.4.    Поставщик вправе:

4.4.1. Потребовать от Заказчика оплату за поставленный товар.

5. УСЛОВИЯ И СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1. Датой поставки партии Товара считается дата подписания Заказчиком товарной накладной.

5.2. Поставка Товара осуществляется на склад Заказчика, находящегося по адресу: 450071, Республика Башкортостан, город Уфа, проезд Лесной, дом 3, корп.1.

Поставка, отгрузка Товара на склад Заказчика осуществляются силами Поставщика.

5.3. Поставка Товара осуществляется, с даты заключения договора до____________ года.

6. ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара. При поставке Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе в течение семи рабочих дней заявить Поставщику претензию по качеству Товара и предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения Поставщиком  условий о количестве, о качестве Товара, указанных в спецификации к настоящему Договору, Заказчик обязан в течение семи рабочих дней известить Поставщика о ненадлежащем исполнении настоящего Договора.

6.3. В случае, предусмотренном подпунктом 6.2. настоящего Договора Поставщик обязан устранить выявленные нарушения в течение семи рабочих дней с момента извещения Поставщика о ненадлежащем исполнении Договора. Моментом извещения Поставщика о ненадлежащем исполнении Договора является дата получения Поставщиком почтового уведомления с извещением о ненадлежащем исполнении Договора.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Дефектность Товара или его несоответствие условиям Спецификации должна быть установлена представителями Исполнителя и Заказчика путем подписания Протокола замечаний.

7.2. В случае отказа Исполнителя от подписания Протокола замечаний о выявленных дефектах, Заказчик составляет односторонний Протокол замечаний, подтверждающий имеющиеся недостатки, с указанием своих замечаний и предоставляет их Исполнителю.

7.3. Все расходы, связанные с заменой Товара, в т.ч. и транспортные, несет Исполнитель.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается договором в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.3. Поставщик обязан возместить убытки, включая упущенную выгоду Заказчика, возникшие в результате неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком Договора.

8.4. Ни одна из сторон Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы.

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, которая не исполняет своих обязательств вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия Договора, разрешаются путем переговоров.

9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в судебном порядке, по месту нахождения ответчика.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

13. ДОГОВОРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

13.1. Перечисленные ниже документы составляют настоящий Договор между Заказчиком и Поставщиком, и каждый из них должен рассматриваться и толковаться как неотъемлемая часть Договора:

- Приложение № 1.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» Адрес: 450071, РБ, г. Уфа, проезд Лесной, дом 3, корп. 1 тел. (347) 232-65-30 ИНН 0276016992 КПП 027601001 Министерство финансов РБ (ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» л/с 30113040210) БИК 048073001 р/с 40601810400003000001 Отделение - НБ Республика Башкортостан ОКТМО 80701000, ОКПО 01965700 ОГРН 1020202862833 Заместитель директора ____________________/ С.Б. Сабирьянов / М.П. | Поставщик: _____________________/ __________ / М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору  № ___ от __________201    г.

между ГАУ ДПО РБ  «Центр повышения квалификации» и ___________

| № п/п | Наименование и характеристика товара и сроки гарантии | Единица измерения | Количество | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Итого: |  |
|  |  |  |  |  | в том числе НДС |  |
|  |  |  |  |  | Всего к оплате: |  |
| Всего наименований ____, на сумму _______.00 руб. |
| (Прописью_________________________ руб.) |

| Заместитель директора ___________________/ С.Б. Сабирьянов / М.П. | _____________________/ _________ / М.П. |
| --- | --- |